문서번호	운영과-9865
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	08/27 최영효
협 조

제3소화조 농축기동 약품 공급펌프 12호 수리 계획 보고

2021. 08.

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 농축기동 약품 공급펌프 12호 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 약품 공금펌프 12호 고장으로 신속하게 수리하고자    보고 드림.

1		시설현황

품 명	규 격	설치년도	사용용도	비고
약품 공급펌프	MONAS B-30	2010	농축기 약품 공급펌프 12호

2		점검내역

점검일자: 2021. 8. 24.

점 검 자: 주무관 권경필, 주무관 한정준

제3소화조 농축기동에 설치되어 있는 약품 공급펌프는 상시 가동하는 주요 설비임

농축기동 약품 공급펌프 12호 고장 발생으로 가동이 중지되어 신속한      수리가 요구됨

3		조치계획

농축기동 약품 공급펌프 로타.스테이타.커플링로더,드라이브 샤프트,죠안트핀,죠안트씰,메카니카씰,스터핑 박스등 부품 교체시행

전문수리업체에 의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 실시

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 입금처리

소요예산: 금2,277,000원(금이백이십칠만칠원정)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝,