문서번호	시설관리과-20379
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
최준혁		代이동구	08/27 김상웅
협조

상수도 원인자 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

**************************

2021. 8.

상수도 원인자 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

**************************

도시기반시설본부에서 시행중인 ************************중 상수도 이설공사 관련 착공계가 접수되어 검토 후 보고드림

Ⅰ		공 사 현 황

□ 관련근거

○ 도시철도계획부-7322(2019.8.19.)

○ 도시철도사업부-3574(2020.3.27.)

○ 금호산업-2021-170호(2021.8.24.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ************************

○ 시 행 청 : ********, 시 공 사 : *******

○ 공사기간 : 2021.8.30. ~ 2021.9.10.

○ 공사위치 : ******************

○ 이설개요 : D=300mm, L=54m

Ⅱ		검 토 사 항

□ 현장대리인 적정 여부 → 적정

○ 현장대리인 검토 방법 : 한국건설기술인 자격(증)수첩

- **********

- ********************

- ****************

□ 공사참여자 및 장비계획수립 → 적정

○ 상수도 배관공 등 참여자 여부 검토 결과 적정하며,

- ****************************

○ 1일 장비투입계획 확인 결과, 상수도관 철거·폐쇄 공사 적용 적정

장 비 명	규격	단위	수량	비고
백 호	0.2~0.6m3	대	2	도로폭에 따라 조정
덤프트럭	15ton	대	2
램 머	80kg	대	2
콤 팩 트		대	1
절 단 기		대	1
관절단기	주철관, 급수관	대	2
양 수 기	50,75(mm)	대	1
관탐지기		대	1
발 전 기		개	1

□ 위생안전기준(KC) 및 한국산업규격표시(KS) → 적정

○ 검토항목 : 사급자재 닥타일주철 직관 외 12종

○ 검토사항 : 위생안전기준 및 한국산업규격표시 등

○ 검토방법 : 위생안전기준 인증등록정보망 및 KWWA 누리집 등

○ 검토결과 : 이상 없음

□ 원인자 부담금 부과 여부

○ 퇴 수 량 : *******

○ 경    비 : **********

Ⅲ		조 치 계 획

□ 원인자부담금 고지서 발부 요청(시설관리과→요금과)

□ 상수도 폐쇄 공사에 대해 아래 사항 이행 후 착공토록 통보

○ 원인자 부담 자체 공사 시행토록 승인조건 부여

○ 착공 전 원인자 부담금 납부

○ 공사 완료 후 10일 내 준공계 제출

○ 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

붙임. 원인자부담금 설계서 1부.  끝.