코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	보이는 소화기(거리형) 이설 완료에 따른 현지확인 결과보고

1. 관련문서

가. 市 예방과-5760(2021.3.12.)호 “2021년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획 알림”

나. 신교119안전센터-3342(2021.8.19.)호 “보이는 소화기(거리형) 이설 요청에따른 이설 예정지 파악보고”

2. 보이는 소화기(거리형) 이설 완료에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시: 2021. 8. 27.(금)

나. 확 인 자: 소방위 김진수 외 3명

다. 현지확인 결과

관리번호	기존 설치위치	이설 설치 위치	현지 확인결과
71-251-2021 -000(거)	종로구 필운대로 57(옥인동 93)	종로구 자하문로 82 경복궁 아트홀 앞 (효자동 70-1)	적 정
설치완료(사진1)		설치완료(사진2)

붙임  보이는 소화기 관리카드 1부. 끝.

	신교119안전센터장
담당자	김진수		3팀장	박문규		센터장	08/27 조규영
협조자
시행	신교119안전센터-3450	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화		/전송	02-736-0119	/		/	부분공개(6)