문서번호	운영과-9887
결재일자	2021. 8. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	08/29 최영효
협 조

제3소화조 농축저류조 2조(헤더 배관) 게이트 밸브 및 A계열 2-1조 순환오니 T자 배관 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 08.

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 농축저류조 2조(헤더배관) 게이트 밸브 및 A계열 2-1조 순환오니 T자배관 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축저류조 2조(헤더배관) 게이트밸브 교체 및 A계열 2-1 순환오니 T자배관 수리후 소화조 운영에 기하고자 합니다.

1		부품내역

점검일시: 2021. 08.25.

확 인 자: 주무관 권경필, 주무관 한정준

구매 대상: 제3소화조 농축저류조2조 헤더배관 게이트밸브 A계열 2-1                 순환오니 토출 T자배관 수리예정

시설현황

시설명	위 치	규 격	수량	사용 용도	비고
농축저류조 2조	농축기동	OYS 밸브 200m/m	1	바깥나사 게이트밸브	주문제작
A계열 순환오니 소켓관,T관	소화조	200A	1	순환오니 배관	지압자재
A계열 순환오니 KP 압륜	소화조	200A	2	순환오니 배관	지압자재
A계열 순환오니 주철관	소화조	200A	1	순환오니 배관	주문제작

2		구매사유

제3소화조 및 농축기동 수리예정 부품등 주문제작 후 수리 예정

순환오니 T배관 등 주문 제작하는 부품 등 같이 구매하고 수리하고자 함

밸브 전문 제작업체에 의뢰하여 구매 시행하고자 함

3		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금4,596,900원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영,사업비용,영업비용,처리장비,재료비(슬러지처리시설 유지관리 소모품구매)

붙임 1. 견적서 2부.  끝.