보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	장은희	08/30 박달경

남가좌현대아파트 수질자동측정기에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.  8.  30.

보 고 자 : 환경8급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 점 검 일 시

- 2021. 8. 27(금)

□ 대 상 지 점 : 남가좌현대아파트

□ 대 상 기 기 : MWB4-70S 5항목측정기 및 아리수전광판

□ 점 검 자 : 환경8급 김태호, 유림테크

□ 점검결과

- 수질자동측정기는 아파트 기계실에 설치되어 정상 운영되고 있고 이와 별도로

수질측정결과 표출을 위한 아리수전광판이 아파트내 2개소에 설치되어 있음.

(정문, 아파트내 마을버스 정류장)

- 점검결과 2010년에 설치된 아리수전광판은 고장(정문) 및 노후로 LED 글자 깨짐 현상이(마을버스 정류장) 발생하여 전광판 철거가 필요함.

※ 아파트에서도 철거에 동의(관리소장 입회하에 철거 예정)

□ 조치사항

- 전광판 철거는 관련업체를 통하여 철거 예정

□ 보고자 의견

- 남가좌현대아파트의 아리수전광판의 고장 및 노후로 이를 철거하고자 합니다.