문서번호	건축부-13746
결재일자	2021. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
문성수	조승제	08/30 신명승

「시립강동 실버케어센터 건립공사」

품질관리비 실정보고 검토보고

2021. 8.

「시립강동 실버케어센터 건립공사」

품질관리비 실정보고 검토보고

본 공사 계약내역서에 누락된 품질시험 및 검사의 종류, 방법 및 횟수와 관련된 비용 반영의 적정성을 검토하여 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 시립강동 실버케어센터 건립공사

○ 위    치 : 강동구 고덕동 317-23

○ 규    모 : *******************

○ 총사업비 : ***********************************

○ 공사기간 : *************************

○ 설 계 사 : ㈜현신종합건축사사무소 외 5개사

○ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 외 1개사

○ 시 공 사 : ㈜현도종합건설 외 2개사

○ 공 정 률 : *******************************

2		추진경과

○ ’20.12.28. : 공사 착수

○ ’21.04월   : 동부기술교육원 신설 경비실 골조공사 완료

***********************************

*********************

**********************************************************

**************************************************

*******************************************************

3		실정보고 내용

○ 관련근거

********************************************************************************

-「건설기술진흥법」제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)

-「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장(공사계약 일반조건) 제6절(공사의 설계변경)

-「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제90조

○ 실정보고 사유

- 시립강동 실버케어센터 건립공사의 품질관리를 위하여 「건설기술진흥법」 제56조에 의거 품질관리비가 공사금액에 계상되어야 하나 누락되어 있음

- 당 현장의 품질관리를 위한 품질시험 및 검사의 종류, 방법 및 횟수와 관련된 비용을 설계내역서에 반영하여 실정보고 함.

○ 물량 변경내용 (품질시험비와 품질관리활동비로 구분하여 반영)            (단위 : 원)

구 분	항 목	단위	수량		금 액
			변경 전	변경 후
*****	***	*	*	*	**	*********
	********	*	*	*	**	*******
	****	*	*	*	**	*********
	****	*	*	*	**	*******
	****	*	*	*	**	*********
	****	*	*	*	**	*********
	****	*	*	*	**	*********
	****	*	*	*	**	*********
	***	*	*	*	**	******
	******	*	*	*	**	**********
	***				**	**********
*******	***************	**	*	**	**	*******
	*****	*	*	*	**	*******
	***				**	*********
*****					**	**********

4		공사비 변경

○ 공사비 변경내역                                             (단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		변경 전	변경 후	증·감
**	*****	*	**********	**********	*
*******		*	*********	*********	*
********		*	**********	**********	*
*****		*	*********	*********	*
********		*	**********	**********	*

※ 세부내용 붙임 참조

○ 단가의 적정성

*********************************************

**********************

5		건설사업관리단 검토의견

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용 기준)에 의거하여 품질검사를 실시하는 해당기관의 검사비용 기준을 검토한 바 금액산정이 적정하다고 판단

○ 품질관리를 위한 품질시험 및 검사의 종목·방법 및 횟수가 적합하다고 판단

6		처리의견

○ 건설사업관리단이 검토·보고한 변경사유, 단가적용 등의 의견이 적정함으로 실정보고를 승인하고자 함.

붙임  1. 품질관리비(건축) 실정보고 재승인 요청서 1부.

2. 품질관리비 실정보고 보조자료 1부.  끝.