문서번호	급수운영과-12573
결재일자	2021. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
신중선		이승우	08/30 최춘근
협조

현장 실정 검토 보고

(선릉로 장기사용 송배수관 정비공사-3차)

2021. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고

「선릉로 장기사용 송배수관 정비공사」시행 중, 기존관 철거·폐쇄 등 공사감독처의 실정보고 사항에 대한 검토결과 보고임.

※ 관련문서 : 현장실정검토(3차, 기존관 철거 등) 보고서 제출[공사감독2처-10277(‘21.8.25)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 선릉로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2021. 6. 23 ~ 2021. 12. 29

○ 공사규모 : D=100~600㎜, L=1,128m

○ 도 급 비 : ********************************

○ 감 독 처 : 서울시설공단 공사감독2처

□ 서울시설공단 보고사항

연번	보고내용	사 유	개략공사비 (천원)
합 계			********
①	************************	*****************************************************	*******
②	*********************	*************************************************	************* *************
	*
③	***************************	************************************************	***

□ 사업소 검토의견

① 확인굴착 5개소 증가에 따른 검토의견

- ***********************************************에 대하여는 향후 설계변경 반영토록 함.

② 철거대상 기존관 중 240m 철거 불가에 대한 검토의견

- ****************************************************************************************************

- **************************************************************************************

<철거·폐쇄 개요도>

****

③ 종점부(선릉역교차로) 지장물로 인한 설계변경 검토의견

- *******************************************************************

- ******************************************************************************

□ 조치계획

○ 위 검토내용을 시공 및 설계변경에 반영하고, 공사관리에 철저를 기하도록 서울시설공단(공사감독처)에 통보하고자 함.

붙  임 : 현장실정검토(3차, 기존관 철거 등) 보고서 1부.  끝.