	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기계설비 및 공조기 외부급기구 자체청소 결과보고

1. 관련근거

건설산업과-6898(21.8.11)호와 관련입니다.

가.『기계설비법』제16조,제17조에 따라『기계설비 유지관리기준(국토교통부 고시 제2021

-1013호)』

나. 자원관리과-9949(2021.8.20.)호『기계설비 및 급기구 자체청소 계획』

2. 위와 관련 다음과 같이 기계설비 및 외부 공기급기구 자체청소를 실시하고 결과를 보       고 합니다.

****************************************

나. 공조기계설비 점검내용

▫ 외부공기 급기구 상 ․ 중 ․ 하단 여과망 청소 및 에어필터 교체

▫ 외부공기 급기구 공동구 하단 먼지 및 잔유물 등 제거

▫ 공기조화기 1 ․ 2호기 및 공조 ․ 기계설비 월간점검 사항등 점검

다. 공조전기설비 점검내용

▫ 공기조화기 1 ․ 2호기 30HP 4대 팬모터 기능점검

▫ 공기조화기 1 ․ 2호기 전동기 인버터 4대 부대설비 및 기능점검

라. 위험물 옥내저장소 일반점검사항 점검 및 집유설비,배수구 등 청소

*******************

붙임 : 1. 공기조화기 외부 공기급기구 여과망 및 에어필터 교체 사진 1부.

2. 기계설비 월간점검 기록부 및 점검사진 1부

주무관	류준호		장비관리팀장	채형석		자원관리과장	08/30 정진기
협조자	공공안전관	윤미경		담당자	김정인		행정팀장	代채형석
시행	자원관리과-10291	(		)	접수		(		)
우			/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 6)