	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서[양평관리분소 건물(양평동 502)]

분류기호 예방과 - 2021.8.31.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서********************
1. 민원접수 제4723,4724,4725,4727,4732호(21.8.26)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	****************			관 계 인		**************
허가동의일	-		착공신고년월일		20.11.6
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상1층, 연면적 462.27㎡, 1개동
주요용도	업무시설	소방시설시공업자		**************** **************
설 치 소방시설	소화기구, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 자동화재탐지설비, 시각경보기 유도등설비, 비상조명등 연결송수관설비
소방공사 감리업자	***************************
3. 확인결과 위 건은*************지하1층/지상1층, 연면적 462.27㎡, 1개동 신축 공사건으로 소방공사감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로 한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치 되었기에 소방시설공사업법 제14조제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자	임선길		예방팀장	김승종		예방과장	08/31 김대선
협조자
시행	예방과-15703	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-6981-7076	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(6)