문서번호	시설관리과-16524
결재일자	2021. 8. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
신종태	김선호	08/31 고신석
협 조

현장실정보고서 검토결과 보고

2021. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고서 검토결과 보고

동 담당업무중 아래와 같이 현장실정보고가 접수되어 검토 후 보고 드림

※ ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-15(’21. 8. 20.)호

□ 현 황

○ 작업지시: 시설관리과-14850(’21. 8. 5.)호

○ 공사위치: 동작구 *************(개량-20)

○ 공사내용: (당초)앵글밸브(D=20㎜,D=25㎜) 교체

(변경)구형보호통(D=20㎜,D=25㎜) 교체

□ 보고내용

○ 당초 고객지원으로 접수된 민원 내용에 따라 ***********번지 앵글밸브 교체를 연간단가업체에 작업지시하였으며,

○ 교체작업을 위한 연간단가업체 현장 방문 결과 보호통 심도 장애로 교체가 어려운 실정으로 확인되어 보호통을 교체하여 앵글밸브 고장 해소 완료

- 붙임 현장사진 참조

□ 조치계획

○ 민원해소를 위한 기 지시 건으로 추후 정산에 반영코자 함.

붙 임: 1. 현장실정보고 1부

2. 작업완료사진대지(개량-20) 1부.  끝.