문서번호	정수과-9187
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		유준수	09/01 조성태
협 조
	정수시설과장			전훈

정수약품 저장·사용시설 안전점검 계획

2021. 09.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

정수약품 저장·사용시설 안전점검 계획

정수약품 저장 및 사용시설(응집제, 가성소다)에 대해 자체 안전점검을 실시하여 안전사고예방 및 아리수 생산에 최선을 다하고자 함

□ 추진배경

○ 탱크 및 사용시설내 화학약품 누출시 대내외 안전사고 발생

○ 정수약품은 수돗물 생산에 필수재료로 수돗물 생산중단 우려

□ 시설현황

○ 약품탱크

***	***	********	*******
**	********	*****************	*****
		*******************	**
	**********	****************	***
		******************	**
	****	****************	*****
		******************	**
**	********	*****************	***
		*****************	*
	**********	*****************	***
		*****************	*
	****	*************	***
		****************	***

○ 약품투입시설

***	*	***	*****	****
**	***	***		**
**	**	**	**	**

□ 점검개요

○ 점검대상 : 응집제, 가성소다 저장 및 사용시설

○ 점검기간 : ’21.9.2.(목) 14:00 ~ 18:00

○ 점검방법 : 합동점검(시설 운영담당 및 관리담당)

○ 점 검 자 : 정수과 정승경, 박재중

정수시설과 김응균, 양봉우, 박희정

□ 주요 점검내용

○ 저장 및 사용시설

- 탱크 및 배관 시설물 누액 여부

- 시설물의 균열 및 진동여부 등 안정성

- 유출 방류벽 및 방지턱 적정여부

- 약품 투입설비 및 밸브 정상작동 여부

- 누출 감지기 및 경보장치 정상가동 여부

○ 작업자 보호장비

- 긴급세척시설(샤워시설, 세안시설) 정상가동 여부

- 개인보호장구 구비여부

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항이나 긴급한 사항은 확보된 예산으로 즉시 조치

○ 예산이 소요되는 사항은 ‘22년 예산에 반영하여 정비

붙임 : 점검표(양식) 1부.