투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	지중설비팀
제목	목동교 첨가시설관련 누수 등 조치요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다..

2. 우리사업소에서 관리중인 목동교의 점검시 아래와 같은 사항이 발생되어 알려드리오니 조속한 시일내 현장조사 및 보수계획 등을 통보하여 주시기 바랍니다.

▣ 첨가시설 조치요청 사항

1) 귀 공사에서 관리중인 목동교 하부 교량에 첨가된 전력시설이 우기시 누수가 발생되어 목동교 교각으로 흘러나오고 있어 콘크리트 열화 및 강박스 부식등이 발생되고 있는 실정으로,

2) 안전한 교량관리를 위해 누수가 되지 않도록 조속한 시일내 보수등 조치를 하여 주시기 바라며, 첨가시설의 경우 반기에 1회이상 첨가시설의 안전점검을 실시하고 그 결과를 우리사업소에 통보하여 주시기 바람.

3) 전력시설 누수로 인해 교량하부 주민통행시 불편을 초래하고 있는 실정임

첨부 : 1) 위치도 1부.

2) 현황사진 및 영상자료 각 1부(대용량으로 담당자 메일발송).  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	한국전력공사 사장(강서양천지사장),한국전력공사 사장(영등포전력지사장)
주무관	강연홍		시설보수과장	전결 09/01 류태용
협조자
시행	시설보수과-3105	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	부분공개(5)