투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고 승인(시립마포실버케어센터 기계설비공사)

1.업무지시현장 : 시립마포 실버케어센터 건립 기계설비공사(장기1차) 주식회사 유탑엔

지니어링건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2021-08-31 17:08:07

3.지 시 내 용

: 유탑(마실)제21-162호(2021.8.19.)와 관련 책임건설사업관리단에서 제출한 급탕용 보일러 추가 실정보고 검토보고에 대하여 설계사 의견을 받아 가스온수보일러 36,000kcal/h 4대가 적정하다고 판단되어 승인하니 향후 변경계약시 반영하시기 바랍니다.  끝.

주무관							추한영			녹색성장과장					09/01 문학준
협조자
시행			설비부-12558									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8637						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개