문서번호	시설관리과-16742
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
정수용		이연창	09/01 유명은
협조

‘

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.8)

[2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2021. 9.

시설관리과

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은

사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2021. 9. 1.

보고자: 지방시설주사  정수용

시설물 정비개요

현장조사일: 2021. 8. 30.

정 비 내 용: 배수지 잡풀제거 및 관랑실 내 상수도관 시설표지 부착

점  검  자: 정수용, 최은호, 본부 시설과 3인

노후밸브 현황 및 정비계획

연번	위 치	시설물명	작업내용	면적(㎡)	사진
*	*** ***	***	****	****
		***	**** *******	*** ********
*	**** ***	***	****	***
		***	**** *******	*** ********

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 ********로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 우장산배수지 외 1개소 잡풀제거 및 시설표지 부착

- 작업기간: 2021. 9. 1. ~ 2021. 9. 10.  끝.