“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]오류동 행복주택 이물질 민원답변.

*** 관리소장님 안녕하세요?

****소장님께서 지난 23일 응답소로 접수하신 민원에 대해 답변드리겠습니다.

먼저 수돗물 공급에 있어 혼탁수 유입에 따른 불편함을 겪게 해드린 점에 대해 진심으로 죄송하다는 말씀드립니다.

지난 6월 9일(화)에 있었던 혼탁한 수돗물 발생원인은 중블록 경계제수밸브 점검 과정에서 노후 상수도관의 영향과 물방향이 바뀜으로 인해 혼탁수가 발생되었으며, 9일(화) 24시경 수도계량기 이전까지 수돗물은 정상화 되었으나, 지하저수조에 유입된 수돗물을 퇴수하고 정상화 시키는데 밤을 세워 근무하신 관리사무소 직원분의 노고에 감사드리며, 다시 한번 죄송하다는 말씀드립니다.

10일(수) 이후 저희 강서수도사업소에서는 행복주택아파트 주변 배관망을 면밀히 조사한 결과 *********** 주변 노후 상수도관과 밸브를 확인하여 교체할 계획이며, 현재 도로관리청인 구로구청 도로과에 도로굴착 허가를 득하고, 상수도관 및 노후밸브 교체공사를 9월초에 시행 할 계획입니다.

다시 한번 혼탁수 유입으로 급수불편을 겪게 해드린 점 진심으로 사과드리며, 향후 공사가 완료 되는대로 행복주택 관리사무소에 방문하여 설명해 드리겠습니다.

기타 문의사항이 있으신 경우 강서수도사업소로 연락주시면 성심성의껏 답변하여 드리겠습니다.

강서수도사업소 급수운영과 반지은(☎3146-3958).  끝.

주무관							반지은			급수운영팀장					代손현정					급수운영과장					08/31 성기선
협조자				주무관						손현정
시행			급수운영과-16883									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과															/
전화		02-3146-3958						/전송			02-3146-3989					/													/	부분공개(6)