		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원]서부간선지하도로 개통전 소방훈련 관련

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(홈페이지)를 통해 신청하신 ***********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 서부간선지하도로 개통을 앞두고 재난에 대비한 대응 훈련시 연막탄으로 인한 불편을 드려 송구한 말씀 드립니다. 다만 어려운 지하 환경에서의 재난사고 발생을 대비한 구조작업 훈련으로 부득이 연막탄을 사용하게 된 점을 양해 부탁드립니다.

귀하의 민원내용은 “서부간선지하도로 재난대응훈련과 관련한 배연구 연기배출의 실상확인과 예방조치” 에 관한 것으로 판단되며, 질의사항에 대해 검토의견 및 확인사항은 다음과 같습니다.

가. 실제 화재시 배연구로 올라오는 연기 방지에 대한 답변

- 소방훈련 및 실제 화재 대응시 배연구 주변 소방차를 추가로 배치하여 적극 희석          방어조치토록 하겠습니다.

나. 배연구 주변 수목 식재(구로동 방향)에 대한 확인사항

- 서부간선지하도로 시공단에 따르면 구로동 방면도 수목식재가 계획 되어 있다고 합니다.

다. 소방훈련 시 왜 미리 배연구를 열었는가? 에 대한 확인사항

- 서부간선지하도로 시공단에 연락한 바 8월24일에 시설 완비에 따른 시설검사가          있었는데 연기배출시험 만큼은 재난대응훈련 시에 연막탄을 피울 것이기 때문에          훈련과 병행 실시하기로 하여 시설 검사에 앞서 당일 27일 12시부터 미리 두 번에          걸쳐 연막탄을 피워 자체 시설점검을 한 사실이 있다고 합니다.

수목식재나 배연구 미리 연것에 대하여 더 자세한 질문이 필요하신 경우 서부간선지하도로 시공단****************************으로 문의하여 주시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 ***********************************에게 연락주시면  안내해 드리도록 하겠습니다.  끝.

담당자							이장원			대응총괄팀장					이근철					재난관리과장					09/01 우성삼
협조자
시행			재난관리과-5882									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 3층 재난관리과 구조팀															/
전화		02-2681-8119						/전송			02-2618-3109					/													/	부분공개(6)