수해방지대책 일일상황보고

(8월31일 15:00 ~ 9월 1일 6:00)

문서번호	시설보수과-6634
보존기간	년
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	09/01 차창훈
협조

2021. 9. 1(수) 6:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅30%	예상강우량	빗방울
기상특보 현 황	‘21. 8.31 15:00 호우주의보 발령 ’21. 9. 1 02:00 호우주의보 해제
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
867.5mm	92.5mm(강남구 107mm)	0.5mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	8.31. 15:00 : 1단계 비상근무 발령 9. 1. 02:00 : 보강근무 전환 9. 1. 06:00 : 보강근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
15	9	2	1	-	3
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	34	9	4	2	3	9	5	2
가동시간(분)	162	26	20	44	28	24	9	11
토출량(톤)	823	78	60	154	99	84	282	66
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.22	24.8	1635	757
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.35
특기사항	· ‘21.8.31 18:00 ~ 9.1 05:00 일상유지(터널,복개) 1개조(3명) 지하차도 및 도로시설물 순찰(배수로정비) · ‘21.8.31 20:30 지하차도 모니터링 확인 특이사항 없음 · ‘21.8.31 22:20 지하차도 모니터링 확인 특이사항 없음

붙임 : 기상현황 및 근무자 명단 각1부.  끝.