문서번호	서울특별시차량정비센터-8387
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정비팀장	차량정비센터소장
정문성	우영철	09/02 정인주

정비고 리프트 설치에 따른 전기시설 점검결과 보고

2021. 9.

서울특별시차량정비센터

정비고 리프트 설치에 따른 전기시설 점검결과 보고

□ 추진근거

❍ 차량정비센터-6624(2021.7.12.)호 [소형화물차용 리프트 구매·설치계획]

□ 점검개요

❍ 점검일자 : 2021.9.1.(수)

❍ 점검인원 : 2명(정비팀장 기계6급 우영철, 기계8급 정문성)

❍ 점검내용

- 기관반 리프트 설치에 따른 수전전압 적정여부

□ 점검결과

❍ 리프트 사용전압 : 3상 380V / 3kW

❍ 정비고 수전전압 : 3상 220V

❍ 점검결과 : 승압변압기(3상 220V→ 380V), 배선용차단기, 전력케이블 등 구매설치

《차단기 설치 위치》	《변압기 및 판넬 설치 위치》

□ 조치계획

❍ 승압변압기 등 전기시설 구매설치에 대해서는 극 소액이므로 전문업체에 견적비교하여 저가로 제출한 업체 의뢰하여 시행코자 함

- 건   명 : 승압변압기(5kW)외 6종 구매설치

- 지급방법: 신용카드 구매후 결재계좌 입금

- 소요예산: 약 1,200천원

- 예산과목: 차량정비센터, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비. 끝.