염소용기 계근대장 (취수장 08.21)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/02 김경진

2021년 08월21일                                                                       9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0387	567	0381		562
2		0342	561	0389		559
3		0374	559	0379		562
4		0318	561	3100		564
5		3150	564	0339		568
6		0338	566	0304		568
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,378 kg	6병		3,383 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,860kg			3,440kg
	자체계근	8,890kg			3,570kg
용기무게		3,378kg			3,383kg
납품수량		5,482kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		82kg			57kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********

2021년 08월21일                                                                       10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0314	701	0634		538
2		0310	698	0632		541
3		0345	567	739		540
4		0306	564	0309		566
5		0369	564	0629		539
6		0370	562	0624		537
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,656 kg	6병		3,261 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	9,140kg			3,360kg
	자체계근	8,770kg			3,290kg
용기무게		3,656kg			3,261kg
납품수량		5,484kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		84kg			99kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********