염소용기 계근대장 (취수장 08.27)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/02 김경진

2021년 08월27일                                                                      11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0304	566	0645		539
2		0339	568	0625		538
3		0379	562	0623		539
4		0381	562	0635		538
5		0349	564	0378		562
6		0648	539	0303		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,361 kg	6병		3,280 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,850kg			3,320kg
	자체계근	8,780kg			3,290kg
용기무게		3,361kg			3,280kg
납품수량		5,489kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		89kg			40kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********