염소용기 계근대장 (취수장 08.28)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/02 김경진

2021년 08월28일                                                                      12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0633	538	0388		562
2		0315	700	0383		561
3		0321	564	736		537
4		0302	564	0660		539
5		0390	562	0317		565
6		0307	566	0384		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,494 kg	6병		3,325 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,980kg			3,370kg
	자체계근	8,960kg			3,550kg
용기무게		3,494kg			3,325kg
납품수량		5,486kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		86kg			45kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********