문서번호	기전설비과-5348
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김효준		09/02 최연호
협조

수방상황보고

2021. 9. 1.

한강사업본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2021. 09. 01.(수) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.8㎜ (전일 77.4㎜) / 9월 누계 0.8㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘(수)	내일(목)	모레(금)
기상 현황	흐림	흐림	구름많음
강수확률(%)	0~30	0~30	0~30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 929.0㎜ (1~8월 평년 누계 1,168.6㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘20년강수량 1,651.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	2889.0	2687.0	213.2 (244)	87.4
소양강댐	70.5	70.4	1,742.7 (2,900)	60.1
충주댐	109.9	2933.456	1,705.6 (2,750)	62.0

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.94	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m