코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	119행정정보시스템 내 소방용수시설 입력 변경(보완)사항 알림

1. 재난대응과-18092(2021.9.2.)호 ‘119행정정보시스템 내 소방용수 관리 보완사항 알림’ 와     관련입니다.

2. 119행정정보시스템 내 소방용수 및 비상소화장치 관리와 관련하여 일부 변경된 사항을

알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 현 실 태 : 교체·이설 등 사유로 소화전/비상소화장치가 신형으로 교체되었음에도

최초설치일 기준으로 분류 시 노후 소방용수시설(30년 이상)으로 구분되는 등                 실제 설치현황과 상이한 경우 발생

나. 보완사항 : 기본정보 상 ‘개선설치일’ 항목 신설

※ 재난대응 – 소방용수 – 용수기본관리 – 소방용수/비상소화장치 - 기본정보

다. 적용예시

1) 소화전/비상소화장치의 위치는 변동 없으나 실제 신형으로 교체된 경우(보수 등)

※ 노후 소화전 교체, 형식변경, 비상소화장치 함 교체·호스릴 개선 등 (맨홀만 정비한 경우 제외)

: 최초설치일은 그대로, 개선설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

2) 소화전/비상소화장치가 이설되면서 신형으로 교체된 경우

: 최초설치일은 그대로, 개선설치일 및 이전설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

3. 행정사항

가. 개선설치일 입력일 기준은 2021년 하반기 개선 설치된 용수시설부터 입력 예정

나. 각 부서에서는 2021년 2차 용수시설 정비분 중 몸통 교체가 이뤄진 용수시설에       대해 개선설치일 입력(2021. 7. 1.로 통일)

다. 하반기 소방용수시설 일제조사시 30년 이상된 노후소화전으로 등록되어있으나       신형 몸통인 시설에 대해 일제조사일 기준으로 개선설치일 입력(본부 요구사항)

붙임 본부 119행정정보시스템 용수분야 보완사항 알림 문서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
담당자	홍원기		대응총괄팀장	서형근		재난관리과장	09/02 주원석
협조자
시행	재난관리과-6035	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	dnjsrl0920@seoul.go.kr	/	대시민공개