	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 9월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1.  재난관리과-2867(2020.5.6.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2. 위와 관련하여 9월중 강일119안전센터 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 알림니다.

가. 기   간 : 9.1.(수) ~ 9.30.(목)

나. 대   상 : 143개소(비상소화장치 제외)

합계	지상식소화전	지하식소화전	비소
143 (비소제외)	87	56	1
	고장 6 (사용가능 84)	고장 4 (사용가능 55)	·

다. 조 사 자 : 전 직원

라. 담당 현황 및 조사 일정 : ‘붙임 참조’

※ 강일119안전센터 각종 훈련, 일정에 따라 변경 가능함

마. 조사 내용

○ 소방용수시설 위치 파악 및 사용 가능 여부 확인

○ 소화전 심도, 수압, 보온여부, 제수변 도색 상태 확인

○ 소방차량 진입 가능 여부 및 소화전 주변 주차구획선 등 조사

바. 조사 방법

○ 소방용수시설과 병행하여 취약 지역 지리조사 실시

○ 주간 및 당번 근무 시 출동 인원 확보 하에 도보로 조사

○ 담당 용수 조사자 휴가 및 강일119안전센터 운영에 따라 당월 점검 일자 변경하여 탄력적 조사

○ 출동 인원 부족 또는 우천 시 차량 동원하여 조사 가능

사. 결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

○ 소화전 고장 및 매몰 위치 불명 등 중요사항은 즉시 보고

○ 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수 현황 기록 일치 철저

붙임  2021년 9월 소방용수시설 정기조사(강일119안전센터) 1부.  끝.

담당자	임경덕		진압1팀장	최승식		119안전센터장	09/02 이기수
협조자
시행	강일119안전센터-3061	(		)	접수		(		)
우	05286	서울특별시 강동구 고덕로 98길 22 강일119안전센터	/
전화	02-6981-7790	/전송	02-429-0121	/		/	대시민공개