문서번호	시설보수과-7613
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
이성남	09/02 임준빈

2021년 중랑물재생센터

하수처리 전기설비 정비공사 3차 작업완료 보고

2021. 9.

중랑물재생센터

[시설보수과]

2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사

3차 작업완료 보고

2021년 하수처리 전기설비 긴급정비공사에 대한 제3차 작업요청이 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사 추진계획(시설보수과-318, ’21.1. 12. )

○ 2021년  하수처리 전기설비 정비공사 작업요청 3차(시설보수과-6861, ’21.8. 9. )

□ 제3차 작업개요

○ 공  사  명 : ****************************

○ 계 약 기 간 : 2021.2.3. ~ 12.31.

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 자 : ****************

○ 작 업 기 간 : 2021.8.11. ~ 8.30.

○ 완   료   일 : 2021.8.30.

○ 작 업 내  용 : ***********************

○ 소 요 예 산  : ***********

□ 제3차 작업완료 내역

연번	위 치	세부 작업내용	수량	비고
1	3소화조 전기실	소프트스타터(22kW) 1대 교체 (부속설비 : 마그네트스위치, MCCB, CT, ZCT, 1, 2차 간선)	1식
2	청계천용수공급동	접지 저항값을 10Ω 이하로 보강	1식
3	1방류동	접지 저항값을 10Ω 이하로 보강(2개소)	1식

□ 조치계획

○ 제3차 작업지시가 완료되어 금회 작업을 종료코자 함.

붙 임 : 1. 3차 작업완료 공문 및 보고서 1부.

2. 3차 작업완료 내역서 1부.

3. 3차 작업사진 1부.

4. 3차 작업요청서 1부.  끝.