	종로소방서
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	대수선허가 등 협의 회신(동의제외대상, 평동 234 외 1필지)

1. 종로구 도시개발과-13737(2021. 8.31.)과 관련입니다.

2. 아래 대수선 및 표시변경 허가 협의 관련「동의대상 제외」임을 회신합니다.

가. 대지위치 :*****************

나. 건 축 주 :**************

다. 주용도: 복합건축물(업무시설, 판매시설)

라. 규  모: 지하7층, 지상26층, 연면적 86,224.32㎡ 중

마. 공사종별 : 대수선(지하2층, 지상2층 바닥에 그리스트랩 설치)

표시변경(지하2층 실구획 변경)

3. 관계자 고지사항

○ 화재예방, 소방시설설치유지.안전관리에관한법률 시행령제15조 및 국가화재안전기준에 맞게 소방시설을 설치.유지관리하고,

○ 건축물의 피난.방화구조등의기준에관한규칙 제14조(방화구획의 설치기준)에 위반되지 않도록 지도 바랍니다.  끝.

	종로소방서장
담당자	이송만		예방팀장	代박남진		예방과장	전결 09/02 정재석
협조자
시행	예방과-12502	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-0418	/전송	02-730-6119	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)