	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	불량맨홀(소화전) 정비완료 대상 현장검수 계획 알림(수정)

1. 강서구청 도로과-13437(2021.8.26.)호 “불량맨홀 정비비 부과 알림(1차)”관      련입니다.

2. 불량맨홀(소화전) 정비 완료에 따른 현장검수 계획을 다음과 같이 알리오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간: 2021. 9. 2.(목) ~ 9. 7.(화)

나. 대 상: 소화전 7개소(붙임 1참조)

※ 화곡 2, 발산1, 방화1, 개화2, 마곡1개소

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 위치도 및 작업사진을 참고하여 공설 소화전 여부 확인

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태(도로 평탄성) 확인 등

3. 행정사항

가. 불량맨홀 보수공사는 맨홀과 도로포장면의 단차가 발생하지 않도록 도로와 맨홀간의 평탄성에 주안점을 두고 시행하는 인상, 인하 작업으로 도로 평탄성중점으로 조사하여 주시기 바랍니다.

나. 붙임3 서식 활용 작성 후 2021. 9. 7.(화) 한 검수결과를 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 불량맨홀 정비완료 검수대상, 위치도 및 사진(7개소) 1부.

2. 불량맨홀 정비대상 검수결과 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 각 119안전센터
담당자	이준영		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	09/02 김현태
협조자
시행	재난관리과-5680	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-5180	/전송	02-2666-1781	/		/	부분공개(5)