염소용기 계근대장 (취수장 09.01)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/02 김경진

2021년 09월01일                                                                       1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0378	562	0366		567
2		0303	564	0367		566
3		0623	539	0376		562
4		0625	538	0305		565
5		0635	538	0377		561
6		0645	539	738		537
7		-	-	0640		540
8		-	-	0371		560
9		-	-	-		-
계		6병	3,280 kg	8병		4,458 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,760kg			4,510kg
	자체계근	8,750kg			4,550kg
용기무게		3,280kg			4,458kg
납품수량		5,470kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		70kg			92kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********