“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	건축물 소유(관리)자 귀하
(경유)
제목	2021년도 하반기 대형저수조 청소 및 수질검사 시행 안내

귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물에 대하여 저수조 청소 시행을 안내하오니

깨끗한 저수조 위생관리가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 위생조치자: 건축물소유자(관리자) 또는 동, 주민대표

가) 청    소: 반기 1회 이상 실시(연 2회 이상)【권고 9월~10월 이전】

나) 수질검사: 연 1회 이상 실시【권고   7월 ~ 8월】

다) 교육대상: 건축물소유자(관리자) 또는 동, 주민대표

라) 위생점검표: 매월 1회 저수조 점검, 점검표작성

마) 제출서류: 저수조 청소결과 보고서 및 수질검사 성적서

바) 제출기한: 2021년 12월 31일 이전 제출(수질검사 성적서 12월 이전 제출)

사) 결과제출: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 온라인 고객센터▸

저수조 청소▸ 저수조청소 결과등록 및 확인 또는 우편

2. 위생관리 제외: 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물

3. 침수 및 안전사고 예방을 위해 저수조 수위조절 밸브(볼탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임: 1. 저수조 위생관리 안내문 및 청소결과 보고서 양식 1부.

2. 저수조 급수방식 및 배수구 펌프 작성 양식 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	반지은		급수운영팀장	문병희		급수운영과장	09/03 성기선
협조자
시행	급수운영과-17182	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/		/	대시민공개