“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	개포공동구내 상수도관 누수복구 완료통보

1. 서울시설공단 공동구관리처-6559(2021. 8. 30.)호와 관련입니다.

2. 개포공동구 내 상수도관 누수사항에 대하여 조치 후 다음과 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 누수복구 조치내용

1) 누수위치 : **************************

2) 누수관경 : D=700mm, 강관

3) 조치사항 : 클램프 설치하여 누수복구 완료

붙임  누수복구 관련사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 09/03 최춘근
협조자
시행	급수운영과-12794	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)