복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	최수영	김선모	09/03 서정호

문서번호	예방과-12798

	민원접수-제3692호(2021.9.2.)와 관련 출장하여 현지 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 9. 3.
복명자 : 소방위 최수영

복 명 내 용
참석일시	2021. 9. 2.(목) 14:00 ~ 15:00
건 명	위험물저장소 용도폐지 신청에 따른 현장확인 결과보고[**주유소]
내용	1. 민원접수-제3692(2021.9.1.)『위험물취급소 용도폐지신고서』와 관련입니다. 2. 위와 관련 위험물취급소 용도폐지 대상 현지확인결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 철 거 자 : ***** 나. 설치장소 : 서울특별시 ******************** 다. 제조소등의 구분 : 주유취급소 라. 허가번호 : 제 31-005-131219 호 마. 폐지시설 : 지하저장탱크 바. 용도폐지일 : 2021. 8. 28. 사. 폐지사유 : ******************* 아. 확인결과 : 위험물규제업무 처리규정 제6조(용도폐지의 확인)에 의거 당해 시설을 위험물의 저장에 사용할 수 없도록 적합하게 조치되었음을 확인함. 끝.
사진첨부	별도첨부