폐전수용가 누수감액 현장조사 보고서

주무관		요금관리2팀장	요금과장			결재
이혜경		지창구	09/03 최성길
협 조

	명에 의하여 급수설비폐전 신청 수용가의 누수감액 건에 대하여 현장조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 9. 2.
보고자 : 행정7급 성명 : 이혜경

보       고       내       용

일    시

2021. 9. 2.

건    명

누수감액수전(급수설비폐전신청) 현장조사보고

내용

1. 대상수전

주소	성명	고객번호	기물번호	업종	구경	사유
************************	***	*******	***********	**	**	***************

2. 조사내용

**************************************************************************

************************************************************************************************************************

3. 검침 및 사용 내역

검침일자	코드	지침	사용량	사용요금	비고
2021. 9. 2.		2,026	0		관리 검침(계량기밸브 잠금)
2021. 7. 21.	30	2,026	1,872	4,114,860원	누수로 인한 사용량 과다
2021. 5. 21.	21	0	1	3,090원	문잠김으로 인정부과
2021. 3. 21.	10	194	1	3,090원
2021. 1. 21.	10	193	10	11,490원	누수로 인한 사용량 발생
2020. 11. 21.	10	183	0	2,160원

4. 현장사진

수용가 폐문	수용가 내부	계량기(지침2067)

5. 조사자 의견

상기 수전의 21년 8월분 요금은 증산5재정비촉진구역으로 지정되어 수용가가 거주하지 않는 공가 상태로 내부 누수(욕실 온수 배관)로 사용량이 발생하여 요금이 과다부과되었음.

재개발지역으로 수용가가 거주하지 않아 누수를 인지하지 못하고 방치된 상황 및 건물철거 예정 수리불가로 누수감액 경정처리함이 타당하다고 사료됨.

비  고

붙임  급수설비폐지신청 1부.  끝.