“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
(경유)
제목	2021년 상반기 유량계 점검에 따른 조치결과 제출

1. 공간정보과-6261(2021.8.3.)호 관련입니다.

2. 2021년 상반기 유량계 유지관리실태 점검결과에 따른 조치결과를 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조치 대상

- KSM4 : 교정검사 결과 입력 실시

- 신월증압장 : 배수펌프 수리 필요

- 온수아리수올림터 유량계 : 명판 설치

나. 조치결과 : 붙임 참고

붙임 : 2021년 상반기 유량계 점검 조치결과 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	하석주		기전팀장	양창진		시설관리과장	09/03 유명은
협조자
시행	시설관리과-16895	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4022	/전송	3146-4039	/		/	부분공개(5)