소방특별조사 세부조사표(남성역골목**)

1. 조사대상

대 상 명	********			전화번호	************* **************
소 재 지	**************일대	대표자	개별분양	주용도	판매(골목형시장)
건물구조	*****************************				소방안전 관 리 자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	해당사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	특이사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 없음	관계자 안전교육 실시
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	********* *****************	************** *************
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3.*소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )	*

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 및 공설 소화전 등	********
피난시설 등	유도등 및 비상구 등	*******

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	***********	개별 업소별 자체실시
가스 분야	해당사항 없음	-
기타 분야	-	-

조사일 : 2021. 09. 3.

조사자 : ***************훈

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	정승원		임희택		09/03 이은와
협조	정종훈