고압가스 수불부 취수장(09.02)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/03 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						34,539
09.01	5,400	1,028	1,217		2,245	37,694
09.02	5,400	744	960		1,704	41,390
09.03					0	41,390
09.04					0	41,390
09.05					0	41,390
09.06					0	41,390
09.07					0	41,390
09.08					0	41,390
09.09					0	41,390
09.10					0	41,390
09.11					0	41,390
09.12					0	41,390
09.13					0	41,390
09.14					0	41,390
09.15					0	41,390
09.16					0	41,390
09.17					0	41,390
09.18					0	41,390
09.19					0	41,390
09.20					0	41,390
09.21					0	41,390
09.22					0	41,390
09.23					0	41,390
09.24					0	41,390
09.25					0	41,390
09.26					0	41,390
09.27					0	41,390
09.28					0	41,390
09.29					0	41,390
09.30					0	41,390
09.31					0	41,390
합계	10,800	1,772	2,177		3,949