“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수작업계획 승인 통보(독산동 배급수관-1구간)

1. 공사감독2처-10767(‘21. 9. 3.)호와 관련입니다.

2. 『독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사』 시행에 따른 단수작업계획서를 아래와 같이 승인 통보하오니,

3. 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항이 발생치 않도록 사전에 충분한 단수홍보 후 공사시행 하시기 바라며, 통수시 적수현상이 발생되지 않도록 공사현장에 상주하여 관리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수작업계획 승인 현황

구간	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	작업기간	비고
1구간	******************	21.9.8~9.15	2시간	50세대	약6일

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업계획서대로 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화(공사구간 주변 밸브 점검 철저히 할 것)

⑵ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여  공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

⑶ 단수시간은 주민급수에 불편을 최소화할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히 지켜 민원이 발생치 않도록 조치

⑷ 시공중 부득이한 사유로 단수홍보시간 내 완료할 수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수 완료시간 내에 재홍보를 실시하고 시공할 것

⑸ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행

⑹ 단수시행 전 우리사업소로 유선통보.(야간공사 시 당직실로 통보)

⑺ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개폐시 서서히)

⑻ 공사시행시 공사계획 일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생치 않토록 조치

⑼ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치

붙임  단수작업계획서 및 단수안내문  1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강은수		급수관리팀장	代김승완		급수운영과장	09/03 이용구
협조자
시행	급수운영과-14684	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4572	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(6)