“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 8월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2021년 8월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘20.8	‘21.8	증․감량	증․감율	‘21.7	증․감량	증․감율
총 취수량	32,722,129	31,451,838	-1,270,291	-3.88%	32,459,446	-1,007,608	-3.10%
[톤]
총 생산량	31,789,100	30,808,700	-980,400	-3.08%	31,734,300	-925,600	-2.92%
[톤]
1일생산량	1,025,455	993,829	-31,626	-3.08%	1,057,810	-63,981	-6.05%
[톤/일]
유 효 율	97.15%	97.96%	0.81%		97.77%	0.19%

붙임 : 1. 2021년 8월 생산현황 1부.

2. 2021년 8월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
주무관	이승태		정수과장	유준수		암사아리수정수센터소장	09/06 조성태
협조자	주무관	정승경
시행	정수과-9326	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개