문서번호	정수시설과-2433
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
남상욱		代김수영	09/06 代정종철
협 조
	주무관			김수영

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

2021년 추석연휴 대비 풍수해 대응계획

2021. 9.

강북아리수정수센터

정수시설과

2021년 추석연휴 대비 풍수해 대응계획

추석 연휴 기간에 발생할 수 있는 호우 및 태풍 대비 비상근무체계를   강화하여 상수도 공사장 및 시설물 등에 대한 사고를 방지하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

○ 하천관리과-11217(21.8.13.) : 2021년 추석연휴 대비 풍수해 대응체계 수립

○ 안전조사과-8139(21.9.3.) : 2021년 추석연휴 대비 풍수해 대응계획 제출요청

□ 추진기간

○ 2021.9.18.(토)∼9.22.(수) 추석 연휴 5일간

□ 추진방향

○ 비상 상황 발생시 신속 복구를 위한 동원 인력․장비 비상연락망 유지

○ 국지성 돌발 강우․기습폭우 등이 발생될 경우를 대비 비상대응체계 확립

○ 공사장 및 상수도 시설물 사전점검․정비로 안전관리 강화

□ 중점 추진사항

○ 추석연휴 기습폭우 대비 비상 대응체계 강화

- 급비상 근무체계 강화 및 풍수해 『재난대책안전본부』운영

- 풍수해 비상근무자 원거리 귀성 시 근무 대직자 사전 지정

- 기습폭우 대비 동원 인력 확보 및 긴급동원 업체 연락망 확보

- 재난상황 대비 비상발령 사전예고제 시행(기상청 호우 예보 시)

○ 공사장 및 상수도 시설물 사전점검․정비

- 각종 공사장(도,송수관로 주변, 굴착사면 등), 수방시설물(배수로,빗물 받이 등), 풍수해 취약시설(축대,옹벽,절개지 등)사전점검․정비 시행

- 기계, 전기 시설물 작동상태 점검․정비 시행

2		세부 추진계획

□ 상시『재난안전대책본부』비상근무체계 유지

○ 기습 호우 대비 비상근무체계 강화

- 기상상황 24시간 모니터링 및 상수도 재난안전밴드 공유

- 기상 상황에 따른 단계별 비상근무체계 유지

○ 추석연휴기간 풍수해 재난안전대책본부 운영

- 2021년『여름철 풍수해 대비 추진계획』에 따른 종합상황실 운영

□ 단계별 비상근무 발령 시 근무자 신속응소 및 재난대비·대응철저

○ 단계별 비상근무자 비상연락망 재점검 및 정비

- 원거리 귀성자에 대한 대체인력 사전 확보 조치

○ 단계별 비상근무 발령 시 근무자가 신속히 응소할 수 있도록 사전 안내

- 기상상황 예의 주시 및 강우 예보 시 원거리 이동 자제

□ 분야별 필수요원 지정으로 비상 상황 발생시 신속한 복구체계유지

○ 추석연휴 기간동안 원거리 이동없는 직원을 필수요원으로 지정 운영

□ 공사장, 상수도 시설물 사전점검 및 정비

○ 취,정수장등 공사장 및 시설물 사전 안전점검

- 2021년『추석명절대비 취,정수시설물 안전점검 추진계획』에 따른 시설물 안전점검 시행

3		행정사항

□ 추석연휴 대비 풍수해 대응계획 제출 :‘21.9.13(월)까지

□ 비상상황 발생 및 연휴기간 근무시 상황보고 (필요시)

붙임  1. 풍수해 대비 비상연락망 현황 1부

2. 분야별 필수요원 현황 1부.

3. 긴급복구업체 및 유관기관 현황. 1부.  끝.