문서번호	시설보수과-3153
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		김정선	09/06 조선행
협조

- 슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사 -

유량계 및 전동밸브 자동제어 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

난지물재생센터

시설보수과

- 슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선공사 -

유량계 및 전동밸브 자동제어 정비계획

공사 중인 슬처지처리분야 공동구 노후설비 개선공사에 포함된 유량계,

전동밸브 교체에 따른 자동제어 부분이 누락되어 있어, 별도 발주를 통해

설비의 안정적인 운영에 최선을 다하고자 함

1		관련문서

❍ 슬러지처리분야 공동구 노후설비 개선 추진계획(시설보수과-652호,2021.2.26.)

2		사업개요

❍ 건    명 : 유량계 및 전동밸브 자동제어 정비

❍ 목    적 : 노후된 유량계 및 전동밸브를 교체하여 슬러지 처리운영에 기여

❍ 내    용 : 유량계 7대, 전동밸브 3대 결선 및 수질공정 HMI 프로그램과

연동시킴

❍ 사업기간 : 2021. 09.

❍ 소요예산 : 18백만원(추정치)

3		개선공사 설비현황

교체 된 전동밸브(3대) 및 유량계(7대)

❍ 개선공사에 해당된 설비

❍ 사 유

- 개선 공사부분에는 설비 교체 비용만 반영되어 있음(결선 및 세팅비용 불포함)

- 기, 전동밸브 3대 수질공정 HMI프로그램과 연동되어 있지 않음

: 운영사무실에 통신 선로가 절단되어 있음

: 선로 구축 비용을 저렴하게 하고자 밸브를 전동으로 작동시키는 구동기내

별도의 프로피버스 통신카드 설치

4		추진계획

❍ ******************

- **************************

- ******************

❍ ********

- ********************************

- ****              **************

❍ **********************

- ***************

- ***************

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비,

시설비, 오니처리유지보수

5		기대효과

❍ 슬러지처리시설의 안정적 운영 및 유지관리 용이. 끝.