문서번호	서울특별시차량정비센터-8508
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정비팀장	차량정비센터소장
임근식	우영철	09/06 정인주

석면제거 관련 석면 재조사 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  9.

서울특별시차량정비센터

석면제거 관련 석면 재조사 계획보고

2010년 우리센터 건물 석면조사 이후 사업장 환경개선을 위해 지속적으로 석면제거를 시행하여 오고 있으며 나머지 건물에 대해서도 석면제거를 시행코자하였으나 2010년 조사내용에 문제가 있어 석면 재조사를 시행하고 완전한 무석면 사업장을 이루고자 함

□ 석면건출물 보유 현황(2010년)

건물번호	명칭	용도	연면적(㎡)	석면면적(㎡)	건축년도
101	본관	소장실, 사무실, 식당, 보일러실 등	826.56	616.26	1995
102	판금, 부품, 도장반	정비고, 부품창고, 사무실 등	2107.19	780	1995
103	도장반	도장반사무실, 유류창고	141.36	50	1995
104	간이정비공장	미량, 한미, 광림	411.6	40	1995
111	당직실	경비실, 숙직실, 화장실	78.03	72.82	1995
112	변전소	변전실, 체력단련실	288	290	1995
	합계			1,849.08

□ 석면 제거 현황

○ 석면제거 작업 현황

- 1차 작업 완료(2020.5.29.)

1. 작업내용 : 변전실(145㎡), 체력단련실(145㎡), 부품반·판금반 사무실, 소                      형도장부스 사무실(202㎡), 노조사무실(31㎡), 고압가스유류                      창고(시트실)(50㎡), 당직실(72.82㎡)

총645.82㎡

2. 공사비 : 금42,300천원(제거 및 텍스작업 포함)

3. 시공업체 : ㈜리더스산업건설

- 2차 작업 완료(2020.9.24.)

1. 작업내용 : 본관(702.21㎡)

※ 본관 건물 면적 상이하여 석면 재조사 후 면적 616.26㎡에서

702.21㎡ 수정, 석면제거 작업 시행

2. 공사비 : 금49.302천원(제거작업 만)

3. 시공업체 : ㈜대정건설

○ 석면제거 하여야 할 대상

- 102동 1층 부품창고(천장텍스 315㎡), 2층탁구장, 사무실(천장택스 212㎡,               벽 밤라이트 20㎡)

104동 한미사무실(40㎡)

총587㎡

□ 문제점

석면 제거 대상중 2층 탁구장, 사무실 천장텍스 면적이 2010년 조사    시 212㎡로 조사되었으나 현장 실 측정결과 면적이 100㎡내외로 많이    상이함

※ 면적이나 조사 결과가 상이한 경우 석면 조사는 석면조사 전문기관의

확인이 필요함

□ 조사계획

○ 조사예정일 : 2021. 09. 09

○ 조사***************

주소 ***********************

○ 소요예산 : 약1,800천원

○ 결재방법 : 금액이 소액이므로 신용카드 결재 후 결재 계좌 입금

○ 예산과목 : 특화된 정비체계구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 시설비(401-01)

○ 향후 계획

조사 보고서 접수 후 석면 제거 작업 발주

붙임  석면지도 1부.  끝.