문서번호	급수운영과-12881
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이상욱		전동근	전결 09/06 최춘근
협조

2021년 추석대비 강남구 내

상수도시설물 안전점검 결과보고

2021.  9.

강남수도사업소

(급수운영과)

2021년 추석대비 강남구 내

상수도시설물 안전점검 결과보고

추석명절기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위해 실시한 강남구 내 상수도시설물 점검결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 추석대비 상수도시설물 안전점검계획 알림【본부 시설과-7633(21.8.6.)】

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2021. 8. 23. ~ 9. 1.

○ 점검대상 : 총 28개소 (강남구 일대)

구분 (계)	배수지	아리수 올림터		개 포 공동구	지하철 공사장	비고
		유·무인	증압
28	4	2	17	1	4

【점검대상】

*********************************

********************

**********************************************************************************************

**********************

***********************************************************************

○ 점검인원 : 총 7명 (급수운영과 3명, 본부 시설과 4명)

※ 본부 합동점검(‘21. 9. 1.) 시행

○ 점검방법 : 안전점검표에 의한 육안점검 실시(자체점검, 합동점검)

○ 점검결과 : 지적사항 2개소 조치완료

구 분	점검 대상	점검결과				조치사항 (보수보강)
		계	이상 없음	현장 조치	보수 보강	계	조치 완료	조치 예정
계	28	28	26	-	2	2	2	-

□ 결과내용

○ 지적사항 조치내용

점검 일자	점검대상	지적사항	조치내용	비고
계	2개소
‘21.8.23.	*****	***********	******** ***********
‘21.8.24.	*****	*************	************* **********

※ ‘21. 9. 1. 본부 합동점검 : 지적사항 없음(삼성배수지 외 2개소)

○ 지적사항 관련사진

***********************	*****************
********************* ***********************	******************

□ 향후계획

○ 지속적인 순찰 및 점검 실시.

붙임  안전점검표(강남구) 1부.  끝.