문서번호	물순환정책과-16037
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
나영탁		강승곤	09/06 김재겸
협조

- 사업명 : 상아아파트2차 주택재건축정비사업 -

사업시행인가조건에 따른 협의사항 검토결과 보고

2021. 9.

물순환안전국

(물순환정책과)

사업시행인가조건에 따른 협의사항 검토결과 보고

사업시행인가 조건(지하수 부문)에 따른 자치구의 협의 요청이 있어 관련 자료를 검토하고 그 결과를 보고드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 상아아파트2차 주택재건축사업

○ 사업주체 : 상아아파트2차 재건축사업정비사업조합(시공사 : 삼성물산㈜)

○ 사업위치 : 강남구 삼성동 19-1, 19-4

○ 사업규모 : 지하3층 ~ 지상35층, 아파트 7개동(679세대)

□ 협의사항

○ 지하수 부문 사업시행인가조건[물순환정책과-18095호('16.10.6.) ⇒ 강남구 주택과]

- 지하수위 이하로 굴착하는 경우 지하수위․지표침하 계측자료를 매 분기별 제출

- 공사장 내 설치한 지하수위계 존치방안을 준공 전 시․구 담당자와 협의

□ 검토의견

○ 지하수위 및 지표침하 계측자료 제출 확인('21.9.3. 일괄 제출)

- 지하수위 변동은 「공사장 지하수 관리 매뉴얼」 관리기준에 의거 특이사항 없음

※ 누적지하수위 하걍량은 최대 3.92m이며, 지표침하량은 최대 11㎜ 발생

○ 지하수위계(관측정)는 원상복구된 상태로 협의 실효성 없음

- 단, 흙막이 철거 및 옹벽 등 공정으로 존치가 어려웠을 것으로 사려됨

□ 행정사항

○ 사업시행인가조건 이행 검토결과는 강남구 주택과 및 치수과로 통보 조치

붙임 : 1. 계측자료 및 지하수위계 존치불가 사유 1부.

2. 물순환정책과-18095호('16.10.6.) 1부.  끝.