문서번호	기전과-6415
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		代문준호	09/06 장상규
협 조
	주무관			문준호
	주무관			박건우

2021년

추석대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2021. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년

추석대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2021년 추석대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

○ 2021년 추석대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

(기전과-5894, 2021.8.17.)

2		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2021. 8. 17.(화) ~ 9. 3.(금) (3주간)

○ 점검대상 : 도로기전시설물 42개소

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
42	4	12	10	3	13

- 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,277개 기전시설물

○ 점 검 반 : 총 15명

- 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 7명

○ 점검방법 : 기전시설물 안전점검표에 의거 점검 실시

○ 점검내용

- 도로조명 고장발생 및 보수상태, 가로등주 파손, 안정기커버 탈락 등 점검

- 배수펌프, 비상발전기 정상 가동상태 점검

- 배전반 등 전기설비에 대한 각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부

- 재방송설비 및 CCTV 정상작동 여부

3		점검 및 조치결과

▢ 점검결과

○ 점검 지적사항 : 광진교 분전반 누전차단기 불량 외 6건

구 분	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도
전기설비 불량	1	3	1	-	2
기계설비 불량	-	-	-	-	-
계	1	3	1	-	2

※ 붙임1 도로시설물 점검결과 참조

○ 조치결과 : 가로등 램프 교체 등 직영반에서 조치완료

▢ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

4		행 정 사 항

○ 안전점검 시행결과 제출(도로시설과) : 2021. 9. 13.(월)까지

- 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 도로시설물 안전점검 결과 각 1부.

2. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.