문서번호	수도자재관리센터-16601
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
이혜원		유준영	09/07 정임근
협조

공사용 자재 입고검사 결과보고(대형89,90)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

수도자재관리센터

공사용 자재 입고검사 결과 보고

우리 센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고 검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
급속공기밸브 100㎜ 구매(대형89)	***************	7,062,000원	2021.8.3. (2021.9.22.)	신진정공(주) 김은석
보수차단밸브 80㎜구매(대형90)	**************	4,410,000원

□ 검사개요

○ 검사일자: 2021. 9. 3.

○ 검 사 자: 지방시설주사보 이혜원

○ 검사내용: 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품누계	금번 납품량	잔량
대형89	급속공기밸브 100㎜	100㎜	개	**	*	**	*
대형90	보수차단밸브 80㎜	80㎜	개	**	*	**	*

□ 검사결과

○ 검사대상 품목에 대하여 규격 검사를 실시한 결과 적합함.

○  재료시험은  관련 항목의  시험성적서를  검토  한 바 적합함.

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형89	급속공기밸브 100㎜	100㎜	**	*	*	공인(자체)시험성적서 첨부			**
대형90	보수차단밸브 80㎜	80㎜	**	*	*				**

□ 보고자 의견

○ 검사 결과 규격서에 적합하여 납품 처리

붙임  1. 시험 성적서 각 1부.

2. 입고 검사표 각 1부.

3. 자재입고사진 1부.

4. 공인성적서 및 검사성적서 1부.  끝.