문서번호	행정관리과-9876
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
한상훈		신경숙	09/07 권선조
협조

초과 지문인식기 고장 보고

2021. 09

초과 지문인식기 고장 보고

2021.09.07.아침에 초과근무 설치용 지문인식기(풍납취수장)가 여러번 터치 후 미인식 및 인식지연 되는 상황등이 이전부터 지속 꾸준히 발생하여 A/S 조치하였으나 노후화(2005년 구매)로 인식오류의 잦은 발생으로 인식기 자체 교체가 필요해 보이며 그 결과를 보고 드림

		설치 개요

업 체 명 : ***

담 당 자 :*********************************

주요업종 : 기기설치 및 프로그램 설치, A/S

설치대수 : 영등포정수센터 본관 2층(2018년 고장으로 신규 구매함), 풍납취수장(2005년 구매)

IP

ㅇ 영등포 : 98.28.110.122

ㅇ 풍  납 : 98.28.164.121

		풍납취수장 고장 현황

시간별 조치

ㅇ 2021.08.05.(목) 15:00:직원(강태환)으로부터 작동 이상 연락받음

ㅇ 2021.08.05.(목)15:30: 업체NIB(설치업체)A/S 의뢰

ㅇ 2021.08.05.(목)17:00: A/S체크후 가급적빠른교체 진단

ㅇ 2021.09.07.(화) 09:30:직원(김위덕)으로부터 인식기문제 재차발생

설비 조치 - 설비반

ㅇ 지문인식기 설비 현장확인–타이머, 아답터, 지문인식기

ㅇ 점검결과 전기 공급에는 이상이 없으나 기기 이상으로 판단

		A/S 의뢰

업체명 : ***

담당자 :*********************************

방문일시 : 2021.08.05.(목). 17시

		향후 조치의견

기기가 노후화(2005년 구매) 되어 발광센서와 보드전체를 교체를 하지 않으면 미인식 및 인식 지연이 지속 발생할 것으로 예상됨

수리비는 대략 65~70만원 소요되고, 노후화된 장비 전체 교체 비용은 대략 110만원으로 향후 다른 부분의 추가이상등이 예상되므로 전체 교체가 필요해 보임

A/S 결과에 따라 초과근무현황 수기등록 연장 등 조치