	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	가스측정기(복합) 고장발생 알림(구조대)

1. 소방행정과-3(2021. 1. 4.)『2021년 소방장비 관리운용 계획 알림』과 관련입니다.

2. 가스측정기(복합)의 고장발생 사항을 다음과 같이 알립니다.

품 명	사용부서	고장일시	고장내역	비 고
가스측정기(복합) (ALTAIR 4X)	현장대응단 (구조대)	2021. 9. 7. 20:00	점검결과 가연성가스(메탄) 센서에 이상 상발견	보유수량 2개 중 1개 고장

붙임 1. 소방장비 고장발생보고서 1부.

2. 구조장비 관리카드 1부.   끝.

	현장대응단장
담당자	송유진		구조3대장	기세훈		지휘3팀장	명노선		현장대응단장	09/08 이용관
협조자
시행	현장대응단-6296	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 2층 구조대 (수송동)	/
전화	734-8119	/전송	734-0119	/	2014071210@seoul.go.kr	/	대시민공개