“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	자외-가시선 분광광도계 납품검사(검수) 입회 결과 제출(광암)

1. 수질연구과-7750(2021. 9. 6.)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 자외-가시선 분광광도계의 납품검사 입회결과를 제출하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 자외-가시선 분광광도계 검사(검수) 입회결과

구 분	내 용
건 명	자외-가시선 분광광도계 외자조달구매
입고 내역	자외-가시선 분광광도계
납품 일자	2021. 08. 25.
검수 일자	2021.09.03. .~ 07.
납품 장소	광암아리수정수센터 수질실험실
입 회 자	정수과 지방공업연구사 임희아

붙임 1. 물품검사(검수) 확인서                   1부.

2. 검수결과(납품사진 및 검정곡선)          1부.

3. 설치보고서                             1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	임희아		주무관	정의선		정수과장	09/08 代강석규
협조자
시행	정수과-8610	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암 아리수정수센터 수질연구실 (광암동)	/
전화	02-3146-5369	/전송		/	phile75@seoul.go.kr	/	부분공개(5)