도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고(역삼로-KT)

문서번호	도로보수과-8662
결재일자	2021. 9. 8.

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	송광석	09/08 호경수

[일련번호 :  일반-*******0067]

허가신청정 보	신 청 자	KT 서울남부마케팅단 영동지사							신청일자				2021. 9. 6.
	공 사 명	역삼초교주변 하수암거 원인자부담 지장이전공사
	위치정보	역삼로(역삼동831-12~831-43)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		1.2m	238.0m		285.6㎡			1.2m			2차로				통신관로 D100×2열
	복구방법	관리청복구								공사기간				2021.9.1.~2021.11.31.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2021. 9. 8.					직전포장년도				2017년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 측구 하월금지(측구를 철거 후 재설치하고 측구 하부는 되메움 및 다짐철저로 포장침하 방지) 3. 표층 차로단위복구(A=3.2m×240.0m=768.0㎡×36,922원=28,356,000원)시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로