지침비정상 계량기 출장보고서

결재	★주무관	요금관리2팀장	요금과장
	조승용	김영미	09/08 정재연

관악****************수전의 이상 수도계량기(지침비정상) 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.9.08.

보고자 : 7급 조승용

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	평균 사용량	비고
서울 관악구 복은길 109 401호	박태열	36423740	10	15	d19-72438	8.29	1679	1,056	50

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
옥내누수여부 : 없음 행사 등 격증여부 : 없음 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

○ 상기 수전은 최근 1년간 2개월 평균사용량이 50.5㎥, 직전 4개월 사용량 추세가 47.5㎥이나,

○ `21.8.28. 정례검침 시 계량기 지침 1,679㎥, 사용량 1,054㎥로 격증하였음

- 주계량기 344㎥, 8세대 사용량 1,054㎥, 누수 기타 격증사유를 발견할 수 없음

- `21.8월 정례검침량 1,679㎥로 천 단위 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시     교체하고 `21.9월 납기 사용량은 인정 사용량인 54㎥으로 조정하고자 합니다. 끝.