문서번호	운영과-10322
결재일자	2021. 9. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	09/08 代이도훈
협 조

제3소화조 농축저류조 D계열 이송배관 게이트 밸브 교체 외 1종 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 09.

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 농축저류조 D계열 이송배관 게이트 밸브 교체 외1종 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축저류조 D계열 이송배관 게이트 밸브 교체 외1종 수리후 소화조 운영 관리에 만전을 철저히 기하고자 합니다.

1		부품내역

점검일시: 2021. 08.27.

확 인 자: 주무관 권경필, 주무관 한정준

구매 대상: 제3소화조 농축저류조 D계열 이송배관 나이프게이트밸브 바      깥나사게이트밸브,음폐수펌프A,B,C계열 드레인 퇴수관

시설현황

시설명	위 치	규 격	수량	사용 용도	비고
농축저류조 D계열 이송배관	소화조 C계열 기계실	STS304 200A	1	나이프 게이트밸브	지입자제
음폐수펌프 A계열	C계열 지하 공동구	STS304 50A	1	드레인 퇴수관	지입자제
음폐수펌프 B계열	C계열 지하공동구	SUS304 50A	1	드레인 퇴수관	지입자제
음폐수펌프 C계열	C계열 지하공동구	SUS304 50A	1	드레인 퇴수관	지입제작

2		구매사유

제3소화조 및 농축기 수리예정 부품등 주문제작 후 수리 예정

음폐수펌프 드레인 퇴수관 등 주문 제작하는 부품 등 같이 구매하고 수리하고자 함

밸브 전문 제작업체에 의뢰하여 구매 시행하고자 함

3		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금3,639,900원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영,사업비용,영업비용,처리장비,재료비(슬러지처리시설 유지관리 소모품구매)

붙임 1. 견적서 2부.  끝.